# Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

# Форма 1.6

# (рекомендуемая)

# Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390, Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования | 28.02.2020г |
| Отчетный период | 2019 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение | Включение | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МО «Город Великий Устюг» г. Великий Устюг | январь | 04 | 1215 | 04 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Дежнева,79 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 1025 | 07 | 1100 | Повреждение коммутационного аппарата на фид. «Райпо» в ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо резким скачком нагрузки в сетях потребителя | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 08 | 1321 | 08 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Парковая,8 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 1620 | 21 | 1730 | Повреждение элемента системы электроснабжения на фид.№2 «Тельтевский» в ТП-91 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо резким скачком нагрузки в сетях потребителя | Замена поврежденного элемента, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 29 | 0708 | 29 | 0740 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-105 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 31 | 1910 | 31 | 2000 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Кирова,85 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | февраль | 08 | 1355 | 08 | 1500 | Повреждение ввода в здание пер.Лесников,2а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 09 | 2100 | 09 | 2205 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 10 | 0320 | 10 | 0350 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Атласова» в ТП-21 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0618 |  | 0650 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Борки» в ТП-37 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0710 |  | 0845 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Набережная,26А,26В» в ТП-99 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1315 |  | 1440 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Коммунальная,6а» в ТП-99 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 0700 | 14 | 1045 | Повреждение ввода в ж/дом ул.П.Сельцо,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 0520 | 16 | 1100 | Повреждение ввода в здание пер.Лесников,1а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0600 |  | 1200 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Горьковчан,12 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1240 |  | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Дежнева,16 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1520 |  | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом Дымково, 1-ый Проезд,6 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 0710 | 18 | 0935 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Шильниковского,91 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0945 |  | 1025 | Повреждение ввода в ж/дом пр.Советский,133 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1900 |  | 1930 | Повреждение ввода в ж/дом ул.П.Покровского,3а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1220 | 19 | 1240 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул.Красная» в ТП-45 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1350 |  | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Пушкина,10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 1430 | 22 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Пионерская,15 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 1510 | 26 | 1550 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Набережная,52 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1532 |  | 1625 | Повреждение ввода в ж/дом ул.2-я Слободская,27 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 0520 | 27 | 0830 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Яшина,18 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1550 | 28 | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Виноградова,48 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | март | 02 | 0930 | 02 | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Атласова,64 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 10 | 1555 | 10 | 1730 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Кооперативный,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0900 |  | 0920 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Заводской,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1550 |  | 1610 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Шмидта,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 2140 | 11 | 2200 | Повреждение ввода в ж/дом пр.Советский,93 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1555 | 12 | 1620 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул.Пушкариха» в ТП-28 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1730 |  | 1745 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Неводчикова,63 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1555 | 16 | 1650 | Повреждение ввода в ж/дом 3-ий Проезд Щетинщиков,1 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1825 | 18 | 1910 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шумилова,36 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 0515 | 19 | 1545 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Осипенко,56а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1645 |  | 1745 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецкая,57 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 1105 | 21 | 1115 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шилова,16 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 0855 | 22 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом ул. П.Покровского,34 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1710 |  | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул. П.Покровского,16 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 24 | 1850 | 24 | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кирова,83 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 2150 |  | 2200 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 30 | 0030 | 30 | 0130 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «Столовая» в ТП-37 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0720 |  | 0745 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0855 |  | 1020 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «Товарищеский пер.» в ТП-75 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0935 |  | 1135 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул.Шмидта» в ТП-21 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1130 |  | 1205 | Перегорание предохранителя на фид. «ул. Красная» в ТП-1 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1400 |  | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Космонавтов,68 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1420 |  | 1620 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,123 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1935 |  | 2110 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,26 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 31 | 1020 | 31 | 1030 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шмидта,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | апрель | 11 | 0432 | 11 | 0445 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «Город в сторону Нефтебазы» в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 2050 | 12 | 2100 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-67 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 0915 | 14 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,115 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1600 | 19 | 1720 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Герцена,2 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 0900 | 23 | 1040 | Повреждение ввода в ж/дом ул. П.Покровского,11 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1045 | 25 | 1330 | Повреждение КЛ-0,4кВ с ТП№106 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1350 |  | 1430 | Повреждение ввода в здание ул. Гледенская,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 2020 | 28 | 2040 | Повреждение ввода в ж/дом Дымково, 2-я улица, д.38 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 1040 | 30 | 1330 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 02 | 1710 | 02 | 1750 | Перегорание предохранителя на фид.№5 «Автотехникум» в ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 04 | 1305 | 04 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом д. Сулинские,1а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 1120 | 07 | 1210 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,60 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 1430 | 08 | 1445 | Повреждение ввода в здание пр. Советский,196 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 1030 | 11 | 1220 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Неводчикова,69 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1600 | 12 | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом д. Сулинские,2 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 1150 | 17 | 1220 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Набережная,63 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1115 | 19 | 1135 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 24 | 2044 | 24 | 2110 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «Советский проспект» в ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 26 | 1410 | 26 | 1500 | Повреждение ВЛ-0,4кВ ул. Кооперативная,73 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1000 | 27 | 1200 | Повреждение ввода в здание ул. Кирова,87 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 1400 | 30 | 1430 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1500 |  | 1615 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сахарова,55 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1630 |  | 1905 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 31 | 1830 | 31 | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луговая,44 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июнь | 01 | 1120 | 01 | 1215 | Повреждение ввода в здание церкви п.Дымково | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1130 |  | 1315 | Повреждение ввода в ж/дома ул. Шильниковского,35-37 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1700 |  | 1800 | Перегорание предохранителя на фид.№ 6 «ул.Энгельса» в ТП-27в результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного сильным порывом ветра | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1702 |  | 1830 | Перегорание предохранителя на фид.№ 7 «Кафе» в ТП-55 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 02 | 1555 | 02 | 1655 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецова,68 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 03 | 1450 | 03 | 1520 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сахарова,41 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1830 |  | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Водников,50 вследствие порыва ветра | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 05 | 0743 | 05 | 1420 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,8 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0743 |  | 1420 | Перегорание предохранителя на фид.№ 7 «Кафе» в ТП-55 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 06 | 1315 | 06 | 1820 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,159 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1400 |  | 1500 | Повреждение ввода в здание ул. Гледенская,22а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 0840 | 12 | 0905 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «Пристань» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1200 |  | 1220 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1400 |  | 1450 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Молодежная,42 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1420 |  | 1510 | Перегорание предохранителя на фид.№5 «Автотехникум» в ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 13 | 0750 | 13 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,73 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1230 | 16 | 1520 | Повреждение ввода в ж/дом ул. П.Покровского,22 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 0840 | 17 | 1420 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Рабочая,33 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1010 |  | 1550 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,12 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1250 | 20 | 1340 | Перегорание предохранителя на фид.№7 «ул. Красная» в ТП-46 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 1330 | 21 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,203 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1330 | 23 | 1450 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Коммунальная,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1515 | 28 | 1540 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Заовражская» в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 2300 |  | 2330 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,92 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 29 | 0915 | 29 | 1210 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Копылова,30 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июль | 01 | 1820 | 01 | 2100 | Повреждение ввода в здание АЗС | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 02 | 1340 | 02 | 1510 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,24 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 03 | 0900 | 03 | 1410 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Сплавщиков,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1745 |  | 1900 | Отключение вводного автоматического выключателя на фидер в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1820 |  | 1940 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Пролетарская,19 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 04 | 1120 | 04 | 1130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Осипенко,1 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1330 | 12 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,81 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 1640 | 13 | 1720 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Маринино,18а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 0810 | 17 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. П.Покровского,34 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1300 | 18 | 1330 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Копылова» в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 19 | 1220 | 19 | 1310 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Космонавтов,32 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 0820 | 25 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Гледенская,1г | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 31 | 0920 | 31 | 0930 | Повреждение ввода в гаражах Поликлиники | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | август | 10 | 0630 | 10 | 0725 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-112 в результате возможного короткого замыкания на КЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1935 |  | 2105 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,25 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 0805 | 13 | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. М.Горького,70 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1730 |  | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Дымково,24 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1210 | 19 | 1215 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «Товарищеский пер.» в ТП-75 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 0800 | 22 | 0840 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул. Красноармейская» в ТП-15 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1000 |  | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Краснофлотская,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1215 | 28 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сулинские,13 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 0705 | 30 | 0830 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-22 в результате возможного короткого замыкания на КЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | сентябрь | 03 | 0820 | 03 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шмидта,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 0840 | 06 | 0900 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1400 |  | 1430 | Повреждение ввода в ГСК Собачник | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 1043 | 07 | 1645 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Северная,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 0900 | 13 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. А.Угловского,97 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1100 |  | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Щелкунова,21 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1425 |  | 1500 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «Автотехникум» в ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1425 |  | 1600 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 0600 | 14 | 0630 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0630 |  | 0700 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул. Атласова» в ТП-23 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0725 |  | 0840 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «4-Проезд РМЗ» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1415 | 16 | 1535 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Застройщиков,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1050 | 20 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кооперативная,30 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1800 | 25 | 1810 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,90а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | октябрь | 01 | 1555 | 01 | 1620 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шалаурова,36 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 04 | 1915 | 04 | 1940 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Слободская,22 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 1420 | 06 | 1440 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Герцена,20 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 1530 | 07 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ивашево,29 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 0815 | 08 | 1430 | Повреждение ввода в здании магазина Комфорт | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1250 |  | 1520 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 1-я Дымково,6 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 09 | 1200 | 09 | 1240 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «Город в сторону Нефтебазы» в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 13 | 1305 | 13 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Гончарный,1 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 14 | 1245 | 14 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,28 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1820 | 25 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ф.Энгельса,11 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | ноябрь | 21 | 0620 | 21 | 1340 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,28 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1330 |  | 1540 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шмидта,39 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 2100 | 22 | 2130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,105 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 2130 |  | 2225 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сплавщиклов,27 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1015 | 25 | 1110 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,86 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1100 | 27 | 1130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,93 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | декабрь | 02 | 1140 | 02 | 1200 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул. Пионерская» в ТП-55 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 08 | 0850 | 08 | 0925 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-105 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 25 | 1715 | 25 | 1730 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |