№ 1.1.2 (вес 0,31)

г. Великий Устюг               «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.

**АКТ**

**о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя**

Объект

(адрес, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

 ( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель ООО «Электротеплосеть»

 (ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии была проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя, установлены контрольные пломбы:

Отопление:

Элеватор № \_\_\_\_\_\_\_\_\_, Ø сопла \_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, Ø шайбы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм,

№ пломбы

Автоматические регуляторы

|  |  |
| --- | --- |
|  | не предусмотрены проектом  |
|  | в наличии, наладка проведена |

Горячее водоснабжение:

Ø шайбы \_\_\_\_\_\_\_\_ мм, № пломбы

(место установки шайбы)

Вентиляция:

Ø шайбы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мм, № пломбы

(место установки шайбы)

Балансировочный клапан: № пломбы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (место установки крана, положение крана)

Замечания:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Устранить до:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Вывод**: **значение показателя наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя Кгидр =**\_\_\_\_\_ (в случае выполнения работ и при отсутствии замечаний - значение показателя принимается равным «1», в случае наличия не снятых замечаний - значение показателя принимается равным «0»)

Представитель Потребителя /   /

Представитель ООО «Электротеплосеть» /   /