## 1_ПМ_ТСО
Приложение № 1
к Методическим указаниям по определению размера платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям,
утв. приказом Федеральной антимонопольной службы
от 29 августа 2017 г. № 1135/17
(в ред. от 22 июня 2020 г.)
Расходы на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого
хозяйства для целей технологическогоприсоединения и для целей реализации иных
мероприятий инвестиционной программы территориальной сетевой организации, а так же на
обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии(мощности)
ООО "Электротеплосеть" г.Великий Устюг, ул. Набережная,67
|  | Объект электросетевого хозяйства/ Средство коммерческого учета электрической энергии (мощности) | Год ввода объекта | Уровень напряжения, кВ | Протяженность (для линий электропередачи), метров/Количество пунктов секционирования, штук/Количество точек учета, штук | Максимальная мощность | Расходы на строительство объекта/ на обеспечение СКУ электрической энергии (мощности)
[6 empty] | кВт | тыс.руб.
* | 1. | Строительство воздушных линий
* | 1.j | Материал опоры
* | 1.1 | деревянные
* | 1.2 | металлические
* | 1.3 | железобетонные
|  |  | 2018 | 0.4 | 1059 | 570 | 228.977
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
|  |  | 2020 | 0.4 | 645 | 456 | 112.931
* | 1.j.k | Тип провода
* |  | изолированный провод
|  |  | 2018 | 0.4 | 1059 | 570 | 228.977
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
|  |  | 2020 | 0.4 | 645 | 456 | 112.931
* |  | неизолированный провод
* | 1.j.k.l | Материал провода
* |  | медный
* |  | стальной
* |  | сталеалюминиевый
алюминиевый
|  |  | 2018 | 0.4 | 1059 | 570 | 228.977
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
|  |  | 2020 | 0.4 | 645 | 456 | 112.931
* | 1.j.k.l.m | Сечение провода
* |  | до 50 квадратных мм включительно
|  |  | 2018 | 0.4 | 945 | 429 | 186.075
|  |  | 2019 | 0.4 | 925 | 577 | 243.704
|  |  | 2020 | 0.4 | 370 | 315 | 48.622
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно
|  |  | 2018 | 0.4 | 114 | 141 | 42.902
|  |  | 2019 | 0.4 | 300 | 141 | 76.425
|  |  | 2020 | 0.4 | 275 | 141 | 64.309
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно
* |  | от 200 до 500 квадратных мм включительно
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно
* |  | свыше 800 квадратных мм
| 1.j.k.l.m.n | Количество цепей
одноцепная
|  |  | 2018 | 0.4 | 1059 | 570 | 228.977
|  |  | 2019 | 0.4 | 1225 | 718 | 320.129
|  |  | 2020 | 0.4 | 645 | 456 | 112.931
двухцепная
| 1.2.k.l.m.n.o | на металлических опорах
за исключением многогранных
на многогранных опорах
* | … | <пообъектная расшифровка>
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/д. ул. Цветочная,д.1.Ермолин И.А. | 2018 | 0.4 | 100 | 67 | 20.169
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.КНС. ул. Катышово. МУП "Водоканал" | 2018 | 0.4 | 200 | 94 | 40.493
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/д. пер. Гончарный,д.4а.Звонарева Я.А. | 2018 | 0.4 | 35 | 67 | 2.611
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Торговый павильон. ул.Пионерская,д.6.Зелянин А.Л. | 2018 | 0.4 | 510 | 114 | 90.834
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Административное здание. ул.Московская,д.3.УФСБ | 2018 | 0.4 | 114 | 141 | 42.902
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Ж/дом. Дымково. | 2018 | 0.4 | 100 | 87 | 31.968
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Здание торгового павильона. ул.Кузнецова,д.60.Остроумова Л.Е. | 2019 | 0.4 | 300 | 141 | 76.425
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Материальный склад. ул.1-я Слободская.Чебыкин А.А. | 2019 | 0.4 | 25 | 67 | 10.983
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Нежилое здание конторы. ул.Кирова,д.87.ИП Коряковская А.А. | 2019 | 0.4 | 230 | 94 | 35.544
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Склады. ул.Набережная,д.1а.Соболев С.Н. | 2019 | 0.4 | 120 | 94 | 50.316
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Производственная база. ул.Виноградова,д.87/2.Илатовский И.Н. | 2019 | 0.4 | 220 | 94 | 39.309
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Склад. ул.Гледенская.Чагин А.А. | 2019 | 0.4 | 130 | 67 | 36.021
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Нежилые помещения. ул.Хабарова.Попов В.А. | 2019 | 0.4 | 40 | 67 | 2.723
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Магазин. д. Слободка.Маркова Р.С. | 2019 | 0.4 | 160 | 94 | 68.808
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Блочно-мождульная котельная. Ул. Гледенская,д.3.МБДОУ "Детский сад №4" | 2020 | 0.4 | 200 | 114 | 34.184
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Административное здание. ул. Кирова,д.69а.ИП Пашинская О.Н. | 2020 | 0.4 | 275 | 141 | 64.309
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Спортзал. ул.П.Покровского,д.13.ВРОО "ФСИБС" | 2020 | 0.4 | 60 | 67 | 1.929
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.БССС. ул.Ф.Энгельса.АО "Санкт-Петербург Телеком" | 2020 | 0.4 | 50 | 67 | 2.902
|  | Строительство ВЛИ-0,4кВ.Жилой дом. ул.Осипенко.Езовских Л.В. | 2020 | 0.4 | 60 | 67 | 9.607
* | 2. | Строительство кабельных линий
* | 2.j | Способ прокладки кабельных линий
* |  | в траншеях | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
*
* |  | в каналах
* |  | в туннелях и коллекторах
* |  | в галереях и эстакадах
горизонтальное наклонное бурение
* | 2.j.k | Жильность кабельных линий
* |  | одножильные
* |  | многожильные | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* | 2.j.k.l | Кабельные линим по типу изоляции
* |  | с резиновой и пластмассовой изоляцией
* |  | с бумажной изоляцией | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* | 2.j.k.l.m | Cечение провода
* |  | до 50 квадратных мм включительно
* |  | от 50 до 100 квадратных мм включительно
* |  | от 100 до 200 квадратных мм включительно | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
от 200 до 250 квадратных мм включительно
от 250 до 300 квадратных мм включительно
от 300 до 400 квадратных мм включительно
от 400 до 500 квадратных мм включительно
* |  | от 500 до 800 квадратных мм включительно
* |  | свыше 800 квадратных мм
| 2.j.k.l.m.n | Количество кабелей в траншее, канале, туннеле или коллекторе, на галерее или эстакаде, труб в скважине
одна
две
три
четыре
более четырех
* |  | <пообъектная расшифровка>
|  | Строительство КЛ-6кВ.Производственная площадка.Тельтевский О.Н. | 2018 | 6 | 77 | 2146 | 57.6707
* | 3. | Строительство пунктов секционирования
| 3.j | Тип
* |  | реклоузеры
линейные разъединители
выключатели нагрузки, устанавливаемые вне трансформаторных подстанций и распределительных и переключательных пунктов
распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН)
комплектные распределительные устройства наружной установки (КРН, КРУН)
* |  | переключательные пункты
* | 3.j.k | Номинальный ток
* |  | до 100 А включительно
* |  | от 100 до 250 А включительно
* |  | от 250 до 500 А включительно
от 500 до 1000 А включительно
* |  | свыше 1000 А
| 3.j.k.l | Количество ячеек в распределительном или переключательном пункте
до 5 ячеек включительно
от 5 до 10 ячеек включительно
от 10 до 15 ячеек включительно
свыше 15 ячеек
* |  | <пообъектная расшифровка>
* | 4 | Строительство трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| 4.j | Тип по уровню напряжения
6/0,4 кВ
10/0,4 кВ
20/0,4 кВ
6/10 (10/6) кВ
10/20 (20/10) кВ
6/20 (20/6)
* | 4.j.k | Тип по количеству трансформаторов
* |  | однотрансформаторные
* |  | двухтрансформаторные и более
* | 4.j.k.l | Трансформаторная мощность
* |  | до 25 кВА включительно
* |  | от 25 до 100 кВА включительно
* |  | от 100 до 250 кВА включительно
* |  | от 250 до 400 кВА включительно
от 400 до 1000 кВА включительно
* |  | от 1000 до 1250 кВА включительно
от 1250 до 1600 кВА включительно
от 1600 до 2000 кВА включительно
от 2000 до 2500 кВА включительно
от 2500 до 3150 кВА включительно
от 3150 до 4000 кВА включительно
свыше 4000 кВА
| 4.j.k.l.m | По типу исполнения
столбового/мачтового типа
шкафного или киоскового типа
блочного типа
* |  | <пообъектная расшифровка>
| 5 | Строительство распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ
| 5.j | Тип
Распределительные трансформаторные подстанции (РТП),
| 5.j.k | Тип по количеству трансформаторов
однотрансформаторные
двухтрансформаторные и более
| 5.j.k.l | Трансформаторная мощность
до 25 кВА включительно
от 25 до 100 кВА включительно
от 100 до 250 кВА включительно
от 250 до 400 кВА включительно
от 400 до 1000 кВА включительно
от 1000 до 1250 кВА включительно
от 1250 до 1600 кВА включительно
от 1600 до 2000 кВА включительно
от 2000 до 2500 кВА включительно
от 2500 до 3150 кВА включительно
свыше 3150 кВА
<пообъектная расшифровка>
* | 6. | Строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
| 6.j | Тип
* |  | ПС 35 кВ
* |  | ПС 110 кВ и выше
| 6.j.k | Трансформаторная мощность
до 6,3 МВА включительно
от 6,3 до 10 МВА включительно
от 10 до 16 МВА включительно
от 16 до 25 МВА включительно
от 25 до 32 МВА включительно
от 32 до 40 МВА включительно
от 40 до 63 МВА включительно
от 63 до 80 МВА включительно
от 80 до 100 МВА включительно
свыше 100 МВА
* |  | <пообъектная расшифровка>
| 7. | Обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
| 7.j | однофазный
|  |  | 2019 | 0.4 | - | 18 | 10.725
|  |  | 2020 | 0.4 | 18 | 52.022 | 51.961
трехфазный
|  |  | 2019 | 0.4 | 380 | 1117 | 278.217
|  |  | 2020 | 0.4 | 54 | 653 | 269.978
| 7.j.k | прямого включения
полукосвенного включения
косвенного включения
| … | <пообъектная расшифровка>
|  | Часть(1/2) жилого дома, ул. Кузнецова,д.38, Брага И.Н. | 2019 | 0.4 | - | 6 | 3.575
|  | Стройплощадка жилого дома, ул. Пушкина,д.21, Шилыковский А.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Атласова,д.48, Шитиков И.Н. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Здание магазина, ул. Виноградова,д.38а, Попов Н.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Шильниковского,д.111, Говоров В.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Стройплощадка жилого дома, ул. Неводчикова,д.27, Редькина Н.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул. Пушкина,д.93б, Точеный Ю.М. | 2019 | 0.4 | - | 70 | 6.075
|  | Асфальтный завод, аэропорт, ООО "СВДом" | 2019 | 0.4 | - | 540 | 6.075
|  | Автомойка, ул. Кирова,д.87, Курляндская И.Г. | 2019 | 0.4 | - | 45 | 6.075
|  | Жилой дом, пер. Фабричный,д.17, Дяткинский А.В. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Заовражская,д.56, Крышмарь О.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | ТВЦ, ул. Гледенская,д.36, корп.2, Протасова В.Ф. | 2019 | 0.4 | - | 30 | 6.075
|  | Стройплощадка административного здания, ул. Кирова,д.69а,ИП Пашинская О.Н. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Производственное здание, ул. Виноградова,д.87/2,Илатовский И.Н. | 2019 | 0.4 | 220 | 40 | 45.384
|  | Торговый павильон, пр. Советский,д.196,ИП Сенюкова М.И. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилые помещения, ул.Красная,д.132, Брюхов О.В. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. 2-я Слободская,д.10, Суслонов А.С. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Красноармейская,д.68, Трудов С.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Хабарова,д.7, Фетюкова Л.Д. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое помещение, ул.Виноградова,д.87, Екимовский Н.В. | 2019 | 0.4 | - | 40 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул.Кирова,д.87, Кабаков А.В. | 2019 | 0.4 | - | 22 | 6.075
|  | Жилой дом, ул. Луговая,д.45, Чебыкина Е.Н. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Здание медицинского центра, ул. Красноармейская,д.64б, ООО "МЦ "Медведь" | 2019 | 0.4 | - | 10 | 6.075
|  | Жилой дом, Федоровская,д.30, Стрекаловская З.Г. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, Слободка, Маркова Р.С. | 2019 | 0.4 | 160 | 30 | 74.883
|  | Жилой дом,Дымково, Рыжков Р.А. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Гараж, пер. Молодежный,д.7, Батакова В.Д. | 2019 | 0.4 | - | 10 | 6.075
|  | Часть(1/3) жилого дома, пр. Советский,д.45, Муравьева О.П. | 2019 | 0.4 | - | 6 | 3.575
|  | Нежилое здание, пер.Революционный,д.5,ИП Осадчук Е.В. | 2019 | 0.4 | - | 15 | 6.075
|  | Нежилое здание, ул.Васендина,д.16, Митин В.К. | 2019 | 0.4 | - | 25 | 6.075
|  | Часть(1/3) жилого дома, ул. Кирова,д.22, Суслова Т.Н. | 2019 | 0.4 | - | 6 | 3.575
|  | Нежилое здание, ул. Васендина,д.64а, Рожин А.Н. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, пр.Советский,д.1ж, Забелина А.А. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Нежилые помещения, пр. Советский,200, ИП Ямов В.Н. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Торговый павильон, ул. Транспортная,д.4, ИП Колбин В.Н. | 2020 | 0.4 | - | 5 | 3.594
|  | Торговый павильон,пр. Советский,д.200, ИП Андреев И.Е. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | Детский дошкольный санаторий, ул. Гледенская,65 | 2020 | 0.4 | - | 20 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Сухонская,9, Никитинская Л.В. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | Нежилое помещение, ул. Кирова,д.106, Плюснин Н.И. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Шильниковского,д.31, Мясных Л.П. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Пушкариха,д.60, Синюшкина Н.Н. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | Торговый павильон, ул. А.Угловского,д.7, ООО "Устюгсталь" | 2020 | 0.4 | - | 7 | 3.596
|  | Фото,видеофиксация нарушений ПДД, пр. Советский,161, КУ ВО "ЦОРБ" | 2020 | 0.4 | - | 1 | 3.596
|  | Фото,видеофиксация нарушений ПДД, мост через р. Сухона, КУ ВО "ЦОРБ" | 2020 | 0.4 | - | 1 | 3.596
|  | Жилой дом, пр. Советский,д1/1, Забелин Н.В | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | Строительная площадка, ул. Гледенская,д.75, ООО "Константа" | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | КНС, ул. Военных курсантов, МУП "Водоканал" | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | 2-х квартиный жилой дом, ул. Луговая,д.3, Островская Е.В. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.278
|  | Жилой дом, ул. Кузнецкая,д.49, Скрябин С.С. | 2020 | 0.4 | - | 8 | 3.596
|  | Нежилое помещение, ул. Виноградова,д.33в, Угловский Н.Ф. | 2020 | 0.4 | - | 1 | 6.107
|  | Нежилое помещение, ул. Виноградова,д.33в,Хабаров Н.Ф. | 2020 | 0.4 | - | 1 | 6.107
|  | Жилой дом, ул. Маринино,д.22, Молдован Н.Б. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Жилой дом,ул.Дежнева-ул.Кооперативная, Красных Ю.И. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Молодежная,32г, Реутов С.А. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Жилой дом,ул.Набережная,25, Лубская Т.М. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Щелкунова,77, Осколкова С.Ю. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Гончарный,25, Угловская Ю.В. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Шильниковского,4, Крижановский Ю.В. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Нежилое здание,ул.Виноградова,87,ООО "СМК" | 2020 | 0.4 | - | 80 | 5.319
|  | Жилой дом, ул.2я Слободская,6а, Игнатьева О.Р. | 2020 | 0.4 | - | 8 | 3.596
|  | Жилой дом,ул.Кирова,48, Гарманов А.С. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Сквер Речников, Администрация ГП "Город Великий Устюг" | 2020 | 0.4 | - | 0.022 | 3.596
|  | Жилой дом,ул.Шмидта,47, Старковская Н.В. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.107
|  | Нежилое помещение, ул.Щелкунова, ВУГБОО "Центр помощи животным "Доброе сердце" | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.652
|  | Нежилое помещение, ул.Сахарова,38, Кузнецовский Л.Г. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.652
|  | Нежилое помещение, ул.Сахарова,38, Елькин А.С. | 2020 | 0.4 | - | 15 | 6.652
|  | Блочно-мождульная котельная. ул. Гледенская,д.3.МБДОУ "Детский сад №4" | 2020 | 0.4 | - | 60 | 17.032
|  | Спортзал. ул.П.Покровского,д.13.ВРОО "ФСИБС" | 2020 | 0.4 | - | 6 | 8.536
|  | Жилой дом, ул.Коммунальная,18, Ордин А.В. | 2020 | 0.4 | 6 | 15 | 7.752
|  | Жилой дом, ул.Молодежная,45, Чебыкин В.Н. | 2020 | 0.4 | 6 | 15 | 9.547
|  | Хоз. Постройка, ул.Шильниковского,35, Мокиевский В.Б. | 2020 | 0.4 | 6 | 5 | 6.105
|  | Духовно-просвятительский центр, пос.Дымково, ул. Вторая,д.5 | 2020 | 0.4 | 6 | 30 | 16.03
|  | Жилой дом, ул.Высотная.6, Селяков С.Н. | 2020 | 0.4 | 6 | 15 | 9.248
|  | Жилой дом, ул.Васендина,11, Румянцев А.В. | 2020 | 0.4 | 6 | 15 | 7.143
|  | Аэропорт, г.Великий Устюг,ул. Гледенская,1,БПРМ | 2020 | 0.4 | 6 | 6 | 7.313
|  | БССС, ул.Кузнецова,13б, АО "Санкт-Петербург Телеком" | 2020 | 0.4 | 6 | 5 | 2.787
|  | Торговый павильон,Советский пр-т,32 Колмогорова Е.М. ИП | 2020 | 0.4 | 6 | 5 | 6.043
|  | Жилой дом, ул. М.Горького,8, Капустин А.С. | 2020 | 0.4 | 6 | 6 | 6.107
|  | Жилой дом, ул.Кузнецкая,41 Кандакова О.С. | 2020 | 0.4 | 6 | 15 | 9.276
|  | Торговый павильон,пер.Октябрьский,8а, Веселова Н.В. | 2020 | 0.4 | 6 | 15 | 10.297
Note on D17: 2018 2019 2020