## 4кв
| ООО "Электротеплосеть"" | [13 empty] | форма 4.2
| (наименование организации) | [5 empty] | Сроки опубликования: |  |  |  | ежеквартально
| 162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67 | [9 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://etsvu.ru/disclosure-standard/volume-availability/
| Дата опубликования |  |  |  |  | 05.10.2023г
| Отчетный период |  |  |  |  | 3 квартал 2023 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра (№ трансформаторной подстанции) | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, % | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Присоед-я мощность,кВт | Присоед-я мощность,кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 47% | 188 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 195.2027 | 195.2027 | 0 | 195.2027
| 2 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 37% | 148 |  | 0 |  | 0 | 252 | 252 | 0 | 252
| 3 | 6/0,4 | 250 | 250 | 45% | 112.5 | 0.197 | 0.2206 | 15 | 16.7973 | 120.7027 | 120.7027 | 0 | 120.7027
| 4 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 5 | 6/0,4 | 0.315 | 315 | 57% | 179.55 | 14 | 15.6775 |  | 0 | 135.45 | 119.7725 | 0 | 119.7725
| 6 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 32% | 80 |  | 0 | 40 | 44.7928 | 125.2072 | 125.2072 | 0 | 125.2072
| 7 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 41% | 102.5 | 8 | 8.9586 |  | 0 | 147.5 | 138.5414 | 0 | 138.5414
| 8 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 43% | 107.5 |  | 0 | 40 | 44.7928 | 97.7072 | 97.7072 | 0 | 97.7072
| 9 | 6/0,4 | 0,32+0,4 | 320 | 50% | 160 | 21 | 23.5162 | 41 | 45.9127 | 114.0873 | 114.0873 | 0 | 114.0873 | Ведомств.(400)
| 10 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 65% | 104 | 16 | 17.9171 | 10 | 11.1982 | 44.8018 | 38.0829 | 0 | 38.0829
| 11 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 55% | 88 |  | 0 |  | 0 | 72 | 72 | 0 | 72
| 12 | 6/0,4 | 0,56+0,32 | 880 | [10 empty] | Ведомств.
| 13 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 28% | 182 | 160.127 | 179.3135 | 20 | 22.3964 | 445.6036 | 288.6865 | 0 | 288.6865
| 14 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 51% | 204 |  | 0 |  | 0 | 196 | 196 | 0 | 196
| 15 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 53% | 132.5 | 20 | 22.3964 | 10 | 11.1982 | 106.3018 | 95.1036 | 0 | 95.1036
| 16 | 6/0,4 | 2*0,63+0,4 | 1660 | [10 empty] | Ведомств.
| 17 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 59% | 106.2 | 44 | 49.2721 | 19 | 21.2766 | 52.5234 | 24.5279 | 0 | 24.5279
| 18 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 44% | 176 | 11 | 12.318 | 29 | 32.4748 | 191.5252 | 191.5252 | 0 | 191.5252
| 19 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 51% | 127.5 | 22 | 24.6361 | 11 | 12.318 | 110.182 | 97.8639 | 0 | 97.8639
| 20 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 31% | 124 | 38.3 | 60 | 60.3 | 67.5252 | 208.4748 | 208.4748 | 0 | 208.4748
| 21 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 57% | 142.5 |  | 0 |  | 0 | 107.5 | 107.5 | 0 | 107.5
| 22 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 46% | 73.6 | 17 | 19.037 | 39 | 43.673 | 42.727 | 42.727 | 0 | 42.727
| 23 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 57% | 142.5 | 26 | 33 | 26 | 29.1153 | 78.3847 | 74.5 | 0 | 74.5
| 24 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 |  | 0 |  | 0 | 240 | 240 | 0 | 240
| 25 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 58% | 464 | 11 | 12.318 |  | 0 | 336 | 323.682 | 0 | 323.682
| 26 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 44% | 176 | 12 | 13.4378 | 11 | 12.318 | 211.682 | 210.5622 | 0 | 210.5622
| 27 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 33% | 132 | 50 | 55.991 | 50 | 55.991 | 212.009 | 212.009 | 0 | 212.009
| 28 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 41% | 102.5 |  | 0 |  | 0 | 147.5 | 147.5 | 0 | 147.5
| 29 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 60% | 96 |  | 0 |  | 0 | 64 | 64 | 0 | 64
| 30 | 10/0,4 | 0.16 | 160 | 24% | 38.4 |  | 0 |  | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 | 121.6
| 31 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 |  | 0 |  | 0 | 244 | 244 | 0 | 244
| 32 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | 46% | 147.2 | 70 | 78.3875 | 55 | 61.5901 | 111.2099 | 94.4125 | 0 | 94.4125
| 33 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 33% | 132 | 89.8 | 100.5599 |  | 0 | 268 | 167.4401 | 0 | 167.4401
| 34 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 42% | 105 | 7 | 7.8387 | 5 | 5.5991 | 139.4009 | 137.1613 | 0 | 137.1613
| 35 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 25% | 62.5 |  | 0 |  | 0 | 187.5 | 187.5 | 0 | 187.5
| 36 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 71% | 177.5 | 17 | 19.037 | 17 | 19.037 | 53.463 | 53.463 | 0 | 53.463
| 37 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 35% | 63 |  | 0 |  | 0 | 117 | 117 | 0 | 117
| 38 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 17% | 42.5 |  | 0 |  | 0 | 207.5 | 207.5 | 0 | 207.5
| 39 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 29% | 46.4 | 12 | 13.4378 | 12 | 13.4378 | 100.1622 | 100.1622 | 0 | 100.1622
| 40 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 51% | 127.5 |  | 0 |  | 0 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5
| 41 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 13% | 20.8 |  | 0 |  | 0 | 139.2 | 139.2 | 0 | 139.2
| 42 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 65% | 65 | 7 | 7.8387 |  | 0 | 35 | 27.1613 | 0 | 27.1613
| 43 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 |  | 0 |  | 0 | 244 | 244 | 0 | 244
| 44 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 43% | 68.8 | 15 | 16.7973 |  | 0 | 91.2 | 74.4027 | 0 | 74.4027
| 45 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 59% | 236 |  | 0 |  | 0 | 164 | 164 | 0 | 164
| 46 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 38% | 152 | 21 | 23.5162 |  | 0 | 248 | 224.4838 | 0 | 224.4838
| 47 | 6/0,4 | 0.63 | 630 | [10 empty] | Ведомств.
| 48 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 49 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 250 | Технол.резерв
| 49/1 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 50 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 42% | 42 |  | 0 |  | 0 | 58 | 58 | 0 | 58
| 51 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 78% | 78 |  | 0 |  | 0 | 22 | 22 | 0 | 22
| 52 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 53 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 51% | 127.5 |  | 0 |  | 0 | 122.5 | 122.5 | 0 | 122.5
| 54 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 31% | 124 | 15 | 16.7973 | 100 | 111.9821 | 164.0179 | 164.0179 | 0 | 164.0179
| 55 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 40% | 160 |  | 0 |  | 0 | 240 | 240 | 0 | 240
| 56 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 57 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 39% | 97.5 |  | 0 |  | 0 | 152.5 | 152.5 | 0 | 152.5
| 59 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | 48% | 604.8 |  | 0 |  | 0 | 655.2 | 655.2 | 0 | 655.2 | Технол.резерв
| 60 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 27% | 108 | 28 | 31.355 | 17 | 19.037 | 272.963 | 260.645 | 0 | 260.645
| 61 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 31% | 124 |  | 0 |  | 0 | 276 | 276 | 0 | 276
| 62 | 6/0,4 | 0,18+0,16 | 340 | [10 empty] | Ведомств.
| 63 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 43% | 172 |  | 0 |  | 0 | 228 | 228 | 0 | 228
| 64 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 31% | 180 | 75 | 83.9866 | 75 | 83.9866 | 136.0134 | 136.0134 | 0 | 136.0134
| 65 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 43% | 344 | 32 | 35.8343 |  | 0 | 456 | 420.1657 | 0 | 420.1657
| 66 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 47% | 117.5 | 48.5 | 54.3113 | 48.5 | 54.3113 | 78.1887 | 78.1887 | 0 | 78.1887
| 67 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 34% | 136 | 70 | 78.3875 |  | 0 | 264 | 185.6125 | 0 | 185.6125
| 68 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 44% | 286 |  | 0 |  | 0 | 364 | 364 | 0 | 364
| 69 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 70 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 86% | 86 |  | 0 |  | 0 | 14 | 14 | 0 | 14
| 71 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 23% | 149.5 | 6 | 6.7189 | 6 | 6.7189 | 493.7811 | 493.7811 | 1 | 494.7811
| 72 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 55% | 137.5 |  | 0 |  | 0 | 112.5 | 112.5 | 0 | 112.5
| 73 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 |  | 0 |  | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 74 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 7% | 56 | [8 empty] | Ведомств.
| 75 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 55% | 137.5 |  | 0 |  | 0 | 112.5 | 112.5 | 0 | 112.5
| 76 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 53% | 132.5 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 105.182 | 105.182 | 0 | 105.182
| 77 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 74% | 118.4 | 2 | 2.2396 | 2 | 2.2396 | 39.3604 | 39.3604 | 0 | 39.3604
| 78 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 56% | 140 | 15 | 16.7973 | 35 | 39.1937 | 70.8063 | 70.8063 | 0 | 70.8063
| 79 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 19% | 30.4 |  | 0 |  | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 129.6
| 80 | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
| 81 | 6/0,4 | 0,16+0,25 | 410 | 49% | 200.9 | 1 | 1.1198 |  | 0 | 209.1 | 207.9802 | 0 | 207.9802
| 82 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 35% | 87.5 |  | 0 |  | 0 | 162.5 | 162.5 | 0 | 162.5
| 83 | 6/0,4 | 0,16+0,18 | 340 | 32% | 108.8 |  | 0 |  | 0 | 231.2 | 231.2 | 0 | 231.2
| 84 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 38% | 152 |  | 0 |  | 0 | 248 | 248 | 0 | 248
| 85 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 36% | 90 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 143.2027 | 143.2027 | 0 | 143.2027
| 86 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | [10 empty] | Ведомств.
| 87 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 84% | 134.4 | 0.127 | 0.14222 |  | 0 | 25.6 | 25.4578 | 0 | 25.4578
| 88 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 5% | 20 |  | 0 |  | 0 | 380 | 380 | 0 | 380
| 89 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 90 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 91 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 69% | 172.5 |  | 0 |  | 0 | 77.5 | 77.5 | 0 | 77.5
| 92 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 93 | 6/0,4 | 0,63+0,32 | 950 | [10 empty] | Ведомств.
| 94 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 40% | 100 |  | 0 |  | 0 | 150 | 150 | 0 | 150
| 95 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 31% | 55.8 |  | 0 |  | 0 | 124.2 | 124.2 | 0 | 124.2
| 96 | 6/0,4 | 0,1+0,25 | 350 | 5% | 17.5 |  | 0 |  | 0 | 332.5 | 332.5 | 0 | 332.5
| 97 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 98 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 40% | 320 |  | 0 |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 480
| 99 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 43% | 107.5 |  | 0 |  | 0 | 142.5 | 142.5 | 0 | 142.5
| 100 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 100/1 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 101 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 45% | 45 |  | 0 |  | 0 | 55 | 55 | 0 | 55
| 102 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 52% | 83.2 | 7 | 7.8387 |  | 0 | 76.8 | 68.9613 | 0 | 68.9613
| 103 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 49% | 88.2 |  | 0 | 11 | 12.318 | 79.482 | 79.482 | 0 | 79.482
| 104 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 24% | 38.4 |  | 0 |  | 0 | 121.6 | 121.6 | 0 | 121.6
| 105 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 45% | 360 |  | 0 |  | 0 | 440 | 440 | 0 | 440
| 106 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 35% | 87.5 | 186 | 208.2867 | 15 | 16.7973 | 145.7027 | -45.7867 | 0 | -45.7867
| 107 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 108 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800
| 109 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 21% | 136.5 | 54 | 60.4703 | 54 | 60.4703 | 453.0297 | 453.0297 | 0 | 453.0297
| 110 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 47% | 376 | 105 | 117.5812 | 70 | 78.3875 | 345.6125 | 306.4188 | 0 | 306.4188
| 111 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 112 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 28% | 182 |  | 0 |  | 0 | 468 | 468 | 0 | 468
| 113 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 31% | 55.8 | 40 | 44.7928 |  | 0 | 124.2 | 79.4072 | 0 | 79.4072
| 114 | 6/0,4 | 2*0,1 | 200 | 42% | 84 |  | 0 |  | 0 | 116 | 116 | 0 | 116
| 115 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 116 | 6/0,4 | 0.1 | 160 | 47% | 75.2 |  | 0 |  | 0 | 84.8 | 84.8 | 0 | 84.8
| 117 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 35% | 140 |  | 0 |  | 0 | 260 | 260 | 0 | 260
| 118 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 7% | 56 |  | 0 |  | 0 | 744 | 744 | 0 | 744
| 119 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 120 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 121 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 31% | 77.5 |  | 0 |  |  | 172.5 | 172.5 | 0 | 172.5
| 124 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 0% | 0 | 100 |  |  |  | 160 | 160 | 0 | 160
| ТП базы ЭТС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП ГНКС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП оч.сооруж. | 6/0,4 | 2*1 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | Технол.резерв
| ТП СРЗ | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 20% | 50 |  | 0 | 150 | 167.9731 | 32.0269 | 32.0269 | 0 | 32.0269
| ТП п.Валга | 10/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 26% | 169 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 464.2027 | 464.2027 | 0 | 464.2027
| ТП д.Коромысл. | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 5% | 12.5 |  | 0 |  | 0 | 237.5 | 237.5 | 0 | 237.5
| ТП д.Сыворотк. | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 16% | 16 |  | 0 |  | 0 | 84 | 84 | 0 | 84
| ТП проектир. Ул.Герцена | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
по центрам питания 35 кВ и выше
На балансе организации
нет центров питания
35кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[6 empty] | Основание для размещения: |  |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г) 7-8 абз.
[6 empty] | Статус информации: |  |  | "фактическая"
[6 empty] | Срок хранения в архиве организации: |  |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)