## 4кв
| ООО "Электротеплосеть"" | [13 empty] | форма 1.5
| (наименование организации) | [5 empty] | Сроки опубликования: |  |  |  | ежеквартально
| 162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67 | [9 empty] | в течение 3 дней со дня, с которого максимальная мощность потребителя считается сниженной*
(адрес организации)
Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24
| Место опубликования | Печатное издание (наименование, №, дата)
|  | Наименование сайта/URL |  |  |  | http://etsvu.ru/disclosure-standard/volume-availability/
| Дата опубликования |  |  |  |  | 15.01.2020г
| Отчетный период |  |  |  |  | 4 квартал 2019 года
Регулируемая деятельность: передача электрической энергии
1. Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания
№ п/п | Наименование питающего центра (№ трансформаторной подстанции) | Напряжение, кВ | Количество и мощность установленных трансформаторов, шт.×МВА | Максимально допустимая нагрузка питающего центра, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, % | Максимальная фактическая нагрузка, кВА | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВт | Мощность по заключенным договорам на ТП, кВА | Присоед-я мощность,кВт | Присоед-я мощность,кВА | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей с учетом присоединенных потребителей, кВА | Резерв мощности с учетом договоров на ТП, кВА | Планируемый ввод новых мощностей в текущем году, кВА | Планируемый резерв мошности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на ТП и реализации планов капитальных вложений (ИП) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  | 12
по центрам питания ниже 35 кВ
| 1 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 45% | 180 |  | 0 | 0.004 | 0.0044793 | 219.9955 | 219.9955 | 0 | 219.9955
| 2 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 35% | 140 | 10 | 11.1982 | 10.012 | 11.2116 | 248.7884 | 248.7884 | 0 | 248.7884
| 3 | 6/0,4 | 250 | 250 | 42% | 105 | 6 | 6.7189 | 6 | 6.7189 | 138.2811 | 138.2811 | 0 | 138.2811
| 4 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 5 | 6/0,4 | 0.315 | 315 | 54% | 170.1 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 128.1027 | 128.1027 | 0 | 128.1027
| 6 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 37% | 92.5 | 46 | 51.5118 | 30 | 33.5946 | 123.9054 | 105.9882 | 0 | 105.9882
| 7 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 54% | 135 |  | 0 |  | 0 | 115 | 115 | 0 | 115
| 8 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 44% | 110 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 123.2027 | 123.2027 | 0 | 123.2027
| 9 | 6/0,4 | 0,32+0,4 | 320 | 74% | 236.8 | 2 | 2.2396 |  | 0 | 83.2 | 80.9604 | 0 | 80.9604 | Ведомств.(400)
| 10 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 59% | 94.4 | 25 | 27.9955 | 15 | 16.7973 | 48.8027 | 37.6045 | 0 | 37.6045
| 11 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 60% | 96 | 25 | 27.9955 | 25.015 | 28.0123 | 35.9877 | 35.9877 | 0 | 35.9877
| 12 | 6/0,4 | 0,56+0,32 | 880 | [10 empty] | Ведомств.
| 13 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 40% | 260 | 51 | 57.1109 | 51 | 57.1109 | 332.8891 | 332.8891 | 0 | 332.8891
| 14 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 49% | 196 | 19 | 21.2766 | 33.004 | 36.9586 | 167.0414 | 167.0414 | 0 | 167.0414
| 15 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 57% | 142.5 | 124 | 138.8578 | 6.043 | 6.7671 | 100.7329 | -31.3578 | 0 | -31.3578
| 16 | 6/0,4 | 2*0,63+0,4 | 1660 | [10 empty] | Ведомств.
| 17 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 64% | 115.2 | 10.5 | 11.7581 | 10.512 | 11.7716 | 53.0284 | 53.0284 | 0 | 53.0284
| 18 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 50% | 200 | 21 | 23.5162 | 15 | 16.7973 | 183.2027 | 176.4838 | 0 | 176.4838
| 19 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 62% | 155 | 26 | 29.1153 | 43 | 48.1523 | 46.8477 | 46.8477 | 0 | 46.8477
| 20 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 46% | 184 | 44 | 60 | 42 | 47.0325 | 168.9675 | 156 | 0 | 156
| 21 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 61% | 152.5 | 30 | 33.5946 | 15 | 16.7973 | 80.7027 | 63.9054 | 0 | 63.9054
| 22 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 45% | 72 | 18 | 20.1568 | 18 | 20.1568 | 67.8432 | 67.8432 | 0 | 67.8432
| 23 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 69% | 172.5 |  | 33 |  | 0 | 77.5 | 44.5 | 0 | 44.5
| 24 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 | 5 | 5.5991 | 5 | 5.5991 | 238.4009 | 238.4009 | 0 | 238.4009
| 25 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 60% | 240 | 42 | 47.0325 | 52 | 58.2307 | 101.7693 | 101.7693 | 0 | 101.7693
| 26 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 56% | 224 | 57 | 63.8298 | 57 | 63.8298 | 112.1702 | 112.1702 | 0 | 112.1702
| 27 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 41% | 164 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 219.2027 | 219.2027 | 0 | 219.2027
| 28 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 66% | 165 |  | 0 |  | 0 | 85 | 85 | 0 | 85
| 29 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 65% | 104 | 75 | 83.9866 | 75 | 83.9866 | -27.9866 | -27.9866 | 0 | -27.9866
| 30 | 10/0,4 | 0.16 | 160 | 42% | 67.2 | 0.011 | 0.012318 | 0.011 | 0.012318 | 92.7877 | 92.7877 | 0 | 92.7877
| 31 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 46% | 184 |  | 0 |  | 0 | 216 | 216 | 0 | 216
| 32 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | 44% | 140.8 | 81.1 | 90.8175 | 126.1 | 141.2094 | 37.9906 | 37.9906 | 0 | 37.9906
| 33 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 44% | 176 | 0.00784 | 0.0087794 |  | 0 | 224 | 223.9912 | 0 | 223.9912
| 34 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 51% | 127.5 | 11 | 12.318 | 26 | 29.1153 | 93.3847 | 93.3847 | 0 | 93.3847
| 35 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 19% | 47.5 |  | 0 |  | 0 | 202.5 | 202.5 | 0 | 202.5
| 36 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 75% | 187.5 | 6 | 6.7189 | 6 | 6.7189 | 55.7811 | 55.7811 | 0 | 55.7811
| 37 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 64% | 115.2 | 14 | 15.6775 | 14 | 15.6775 | 49.1225 | 49.1225 | 0 | 49.1225
| 38 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 13% | 32.5 |  | 0 |  | 0 | 217.5 | 217.5 | 0 | 217.5
| 39 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 47% | 75.2 |  | 0 |  | 0 | 84.8 | 84.8 | 0 | 84.8
| 40 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 54% | 135 | 11 | 12.318 |  | 0 | 115 | 102.682 | 0 | 102.682
| 41 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 19% | 30.4 |  | 0 |  | 0 | 129.6 | 129.6 | 0 | 129.6
| 42 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 68% | 68 |  | 0 | 15 | 16.7973 | 15.2027 | 15.2027 | 0 | 15.2027
| 43 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 | 12.04 | 13.4826 | 43 | 48.1523 | 207.8477 | 207.8477 | 0 | 207.8477
| 44 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 71% | 113.6 | 75 | 83.9866 | 83 | 92.9451 | -46.5451 | -46.5451 | 0 | -46.5451
| 45 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 41% | 164 | 8 | 8.9586 | 12 | 13.4378 | 222.5622 | 222.5622 | 0 | 222.5622
| 46 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 48% | 192 |  | 0 |  | 0 | 208 | 208 | 0 | 208
| 47 | 6/0,4 | 0.63 | 630 | [10 empty] | Ведомств.
| 48 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 49 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [6 empty] | 250 | 250 | 0 | 250 | Технол.резерв
| 49/1 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 50 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 40% | 40 |  | 0 |  | 0 | 60 | 60 | 0 | 60
| 51 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 53% | 53 |  | 0 |  | 0 | 47 | 47 | 0 | 47
| 52 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 53 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 73% | 182.5 |  | 0 |  | 0 | 67.5 | 67.5 | 0 | 67.5
| 54 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 24% | 96 | 19 | 21.2766 | 10 | 11.1982 | 292.8018 | 282.7234 | 0 | 282.7234
| 55 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 55% | 220 | 26 | 29.1153 | 41 | 45.9127 | 134.0873 | 134.0873 | 0 | 134.0873
| 56 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 57 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 32% | 80 |  | 0 | 60 | 67.1892 | 102.8108 | 102.8108 | 0 | 102.8108
| 59 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | 24.18% | 304.668 |  | 0 |  | 0 | 955.332 | 955.332 | 0 | 955.332 | Технол.резерв
| 60 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 |  | 0 |  | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 61 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 35% | 140 |  | 0 |  | 0 | 260 | 260 | 0 | 260
| 62 | 6/0,4 | 0,18+0,16 | 340 | [10 empty] | Ведомств.
| 63 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 48% | 192 |  | 0 |  | 0 | 208 | 208 | 0 | 208
| 64 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 39% | 156 | 11 | 12.318 | 11 | 12.318 | 231.682 | 231.682 | 0 | 231.682
| 65 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 49.3% | 394.4 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 388.8027 | 388.8027 | 0 | 388.8027
| 66 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 40% | 100 | 15 | 16.7973 | 15.02 | 16.8197 | 133.1803 | 133.1803 | 0 | 133.1803
| 67 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 31% | 124 |  | 0 | 19 | 21.2766 | 254.7234 | 254.7234 | 0 | 254.7234
| 68 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 45% | 292.5 |  | 0 |  | 0 | 357.5 | 357.5 | 0 | 357.5
| 69 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 70 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 14% | 14 |  | 0 |  | 0 | 86 | 86 | 0 | 86
| 71 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 16% | 104 | 0.117 | 0.13102 | 0.1 | 0.11198 | 545.888 | 545.869 | 1 | 546.869
| 72 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 44% | 110 | 4 | 4.4793 | 4 | 4.4793 | 135.5207 | 135.5207 | 0 | 135.5207
| 73 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 34% | 136 |  | 0 |  | 0 | 264 | 264 | 0 | 264
| 74 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 75 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 49% | 122.5 | 0.012 | 0.013438 | 0.023 | 0.025756 | 127.4742 | 127.4742 | 0 | 127.4742
| 76 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 57% | 142.5 | 25 | 27.9955 |  | 0 | 107.5 | 79.5045 | 0 | 79.5045
| 77 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 73% | 116.8 |  | 0 |  | 0 | 43.2 | 43.2 | 0 | 43.2
| 78 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 61% | 152.5 | 11.032 | 12.3539 | 10 | 11.1982 | 86.3018 | 85.1461 | 0 | 85.1461
| 79 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 26% | 41.6 |  | 0 |  | 0 | 118.4 | 118.4 | 0 | 118.4
| 80 | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
| 81 | 6/0,4 | 0,16+0,25 | 410 | 40% | 164 | 17 | 19.037 | 2 | 2.2396 | 243.7604 | 226.963 | 0 | 226.963
| 82 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 38% | 95 |  | 0 |  | 0 | 155 | 155 | 0 | 155
| 83 | 6/0,4 | 0,16+0,18 | 340 | 22% | 74.8 | 0.015 | 0.016797 | 0.015 | 0.016797 | 265.1832 | 265.1832 | 0 | 265.1832
| 84 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 36% | 144 |  | 0 |  | 0 | 256 | 256 | 0 | 256
| 85 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 46% | 115 | 7 | 7.8387 | 7 | 7.8387 | 127.1613 | 127.1613 | 0 | 127.1613
| 86 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | [10 empty] | Ведомств.
| 87 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 49% | 78.4 |  | 0 |  | 0 | 81.6 | 81.6 | 0 | 81.6
| 88 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 5% | 20 |  | 0 |  | 0 | 380 | 380 | 0 | 380
| 89 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 90 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Откл.
| 91 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 70% | 175 |  | 0 |  | 0 | 75 | 75 | 0 | 75
| 92 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 93 | 6/0,4 | 0,63+0,32 | 950 | [10 empty] | Ведомств.
| 94 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 28% | 70 | 11 | 12.318 | 36 | 40.3135 | 139.6865 | 139.6865 | 0 | 139.6865
| 95 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 44% | 79.2 | 15 | 16.7973 | 15 | 16.7973 | 84.0027 | 84.0027 | 0 | 84.0027
| 96 | 6/0,4 | 0,1+0,25 | 350 | 6% | 21 |  | 0 |  | 0 | 329 | 329 | 0 | 329
| 97 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 98 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 48% | 384 | 17 | 19.037 | 12 | 13.4378 | 402.5622 | 396.963 | 0 | 396.963
| 99 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | 46% | 115 | 15 | 16.7973 | 0.02 | 0.022396 | 134.9776 | 118.2027 | 0 | 118.2027
| 100 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 100/1 | 6/0,4 | 0.25 | 250 | [10 empty] | Ведомств.
| 101 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 60% | 60 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 0 | 40
| 102 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 62% | 99.2 |  | 0 | 17 | 19.037 | 41.763 | 41.763 | 0 | 41.763
| 103 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 38% | 68.4 | 11 | 12.318 | 0.02 | 0.022396 | 111.5776 | 99.282 | 0 | 99.282
| 104 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | 29% | 46.4 |  | 0 |  | 0 | 113.6 | 113.6 | 0 | 113.6
| 105 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 60% | 480 |  | 0 | 0.103 | 0.11534 | 319.8847 | 319.8847 | 0 | 319.8847
| 106 | 10/0,4 | 0.25 | 250 | 71% | 177.5 | 27 | 30.2352 | 42 | 47.0325 | 25.4675 | 25.4675 | 0 | 25.4675
| 107 | 6/0,4 | 0.16 | 160 | [10 empty] | Ведомств.
| 108 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | [10 empty] | Ведомств.
| 109 | 6/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 31% | 201.5 |  | 0 |  | 0 | 448.5 | 448.5 | 0 | 448.5
| 110 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 55% | 440 | 5 | 5.5991 |  | 0 | 360 | 354.4009 | 0 | 354.4009
| 111 | 6/0,4 | 0.32 | 320 | [10 empty] | Ведомств.
| 112 | 6/0,4 | 0,4+0,25 | 650 | 25% | 162.5 |  | 0 | 0.035 | 0.039194 | 487.4608 | 487.4608 | 0 | 487.4608
| 113 | 6/0,4 | 0.18 | 180 | 34% | 61.2 |  | 0 |  | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 118.8
| 114 | 6/0,4 | 2*0,1 | 200 | 54% | 108 |  | 0 | 0.5 | 0.55991 | 91.4401 | 91.4401 | 0 | 91.4401
| 115 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| 116 | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 79% | 79 |  | 0 |  | 0 | 21 | 21 | 0 | 21
| 117 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | 42% | 168 |  | 0 |  | 0 | 232 | 232 | 0 | 232
| 118 | 6/0,4 | 2*0,4 | 800 | 3.98% | 31.84 |  | 0 | 108.4 | 121.3886 | 646.7714 | 646.7714 | 0 | 646.7714
| 119 | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [10 empty] | Ведомств.
| 120 | 6/0,4 | 0.4 | 400 | [10 empty] | Ведомств.
| ТП базы ЭТС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 |  | 1 |  |  |  |  | 1259 | 1259 | 0 | 1259 | Технол.резерв
| ТП ГНКС | 6/0,4 | 2*0,63 | 1260 | [6 empty] | 1260 | 1260 | 0 | 1260 | Технол.резерв
| ТП оч.сооруж. | 6/0,4 | 2*1 | 2000 | [6 empty] | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | Технол.резерв
| ТП котел.СРЗ | 6/0,4 | 0.63 | 630 | 3% | 18.9 |  | 0 |  | 0 | 611.1 | 611.1 | 0 | 611.1 | Технол.резерв
| ТП п.Валга | 10/0,4 | 0,25+0,4 | 650 | 58% | 377 |  | 0 |  | 0 | 273 | 273 | 0 | 273
| ТП д.Коромысл. | 10/0,4 | 0.25 | 250 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 250 | 250 | 0 | 250
| ТП д.Сыворотк. | 6/0,4 | 0.1 | 100 | 0% | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 100
| ТП проектир. Ул.Герцена | 6/0,4 | [12 empty] | Ведомств.
по центрам питания 35 кВ и выше
На балансе организации
нет центров питания
35кВ и выше
Примечание: в случае если на балансе организации нет указанного оборудования, указать в столбце 2 " на балансе организации нет центров питания ниже 35 кВ", "на балансе организации нет центров питания 35 кВ и выше"
* В случае если появление свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности в центре питания связано с отказом потребителей услуг полностью или частично от максимальной мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств (п. 12 постановления Правительства РФ 21.01.2004 № 24 в ред. постановления Правительства РФ от 04.05.2012 № 442)
[6 empty] | Основание для размещения: | [5 empty] | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11 б) 16 аб.
[6 empty] | Статус информации: | [5 empty] | "фактическая"
[6 empty] | Срок хранения в архиве организации: | [5 empty] | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27)